Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV-92 Pasiv

Typové označení: 				DOJ IV-92 Pasiv

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

Pavel Fischer

Průmyslová 2048, 594 01 Velké Meziříčí

Česká republika

IČ: 44132573

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Posuzování a ověřování vlastnosti: Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 146 – 13/Z dne 10.06.2013

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevěná okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 4 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída E750 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,6 | 0,78 W/(m2.K) | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
|  | Ug = 0,5 | 0,71 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,6 | 47g | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 47g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 0,6 | 69v | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 69v |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |

Tabulka 2 - Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové se sloupkem – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  | Harmonizovaná technická specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak | Třída 4 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu | Třída C |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Akustické vlastnosti | npd |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| Součinitel prostupu tepla | Ug = 0,6 | 0,78 W/(m2.K) | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
|  | Ug = 0,5 | 0,71 W/(m2.K) |  |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 0,6 | 47g | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 47g |  |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 0,6 | 69v | Parametrový list - EN 410 |
|  | Ug = 0,5 | 69v |  |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |

Vlastnosti dřevěných oken a balkónových dveří, typ IV-92 Pasiv jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 – 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Velké Meziříčí dne: 01.07.2013					         		 Pavel Fischer

Majitel firmy